## Лист1
Кварцевая |  | лаб 2
Подготовка
Характер пыли в пылевой камере | кварцевая
Температура в пощенеии лаборатории | 24
Барометрическое давление | 745
Объём помещения лаборатории | 204.6
ПДК исследуемой пыли | 1
Допустимая концентрация пыли в приточном воздухе | 0.3
Объём воздуха, пропущенного через ротаметр | 9
Вес свежего фильтра | 112
Результаты эксперимента
Вес запыленного фильтра | 116
Время отбора пробы | 2
Объём воздуха, пропущенного через фильтр | 0.017
Концентрация пыли в исследуемом воздухе | 235.3
Интенсивность образования пыли | 14442.714
Потребная производительность общеобменной вентиляции помещения лаборатории | 15871.1143
Необходимая кратность воздухообмена | 77.5714
Нижний концентрационный предел воспламенения исследуемой пыли | 100
Температура самовоспламенения пыли | 775
Пылевая нагрузка | 5835440
Контрольно пылевая нагрузка | 24800
Допустимый стаж работы | 0.10625
Класс условий труда ПН/КПН | 235.3
Вывод: В ходе исследования был присвоен вредный класс условий труда, было принято решение изолировать источник пылеобразования, использовать средства индивидуальной защиты, а также можно использовать вентиляцию (например, приточно-вытяжную)