## Sheet1
Рабочая зона
|  | 1 | 2 | 3
Категория работ по уровню энергозатрат |  | Ia | Ia | Iб
Время пребывания за смену, ч |  | 3 | 3 | 2
Фактические значения показателей микроклимота | Атмосферное давление B, мм рт. ст. | 745
| Температура воздуха T, ℃ | 24.6 |  | 25.4
| Тепература по смоченному термометру | 18.8 |  | 18.6
| Относительная влажность R (%), по: расчету, по номограмме, гепгрометру психрометрическому | 56.8091 |  | 56.9601
|  | 55 |  | -
|  | - |  | 45
| Скорость движения воздуха V, м/с | 0 |  | 1.15
| Интенсивность теплового облучения I, Вт/м^2 | 0 | 710 | 0
| ТНС-индекс, ℃ | 24.2809 | 31.3809 | 22.796 |  | f | F | a
| Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО), Вт*ч | - | 1035.18 | - | 1 | 16.5 | 23 | 0.6 | Экран | Iэ, Вт/м:2 | η
|  |  | 690.12 |  | 2 | 15.5 | 22.5 | 0.4 | Брезентовая ткань | 59 | 12.0339
Оптимальные величины показателей микроклимата | Температура воздуха T, ℃ | 22-24 | 22-24 | 21-23 |  |  |  |  | Стальные цепи | 316 | 2.2468
| Относительная влажность R % | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 |  |  |  |  | Силикатное стеко 4 мм | 537 | 1.3222
| Скорость движения воздуха V, м/с | <=0,1 | <=0,1 | <=0,1 |  |  |  |  | Стальной лист черный | 0 | Полностью покр.
Облучаемая поверхность тела, % |  | - | 27 | - | Покрытие тела |  |  |  | Стальной лист черный (5 мин) | 29 | 24.4828
|  |  | 18 |  | Часть тела | % | а) | b) | Алюминиевый лист | 0 | Полностью покр.
Класс условия труда в рабочей зоне |  | 2 | 3.1 | 3.1 | Голова и шея | 9 | Да |  | Алюминиевый лист (5 мин) | 5 | 142
|  |  | 3.1 |  | Грудь и живот | 16 |  |  | Алюминиевая фольга | 0 | Полностью покр.
Средневзвешенный балл УТсрв |  | 2.6667 |  |  | Спина | 18
|  | 2.6667 |  |  | Руки | 18 | Да | Да | Экран | I, Вт/м^2 | Iэ, Вт/м^2 | ηпогл
Класс условий труда |  | 3.1 |  |  | Ноги | 39 |  |  | Оргстекло толщиной 6мм | 710 | - | -
|  | 3.1 |  |  | Сумма | 100 | 27 | 18 | Вода 6 мм | - | 148 | -

## Лист2 (hidden)
Белоусов |  | Рабочая зона |  |  |  | f | F | a | Экран | Iэ, Вт/м:2 | η
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.5 | 23 | 0.6 | Брезентовая ткань | 59 | 12.0339
Категория работ по уровню энергозатрат |  | IIa | IIa | IIб | 2 | 15.5 | 22.5 | 0.4 | Стальные цепи | 316 | 2.2468
Время пребывания за смену, ч |  | 1 | 5 | 2 |  |  |  |  | Силикатное стеко 4 мм | 537 | 1.3222
Фактические значения показателей микроклимота | Атмосферное давление B, мм рт. ст. | 745 | [6 empty] | Стальной лист черный | 0 | Полностью покр.
| Температура воздуха T, ℃ | 24.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | Стальной лист черный (5 мин) | 29 | 24.4828
| Тепература по смоченному термометру | 18.8 |  | 18.6 |  |  |  |  | Алюминиевый лист | 0 | Полностью покр.
| Относительная влажность R (%), по: расчету, по номограмме, гепгрометру психрометрическому | 56.8091 |  | 56.9601 | Покрытие тела |  |  |  | Алюминиевый лист (5 мин) | 5 | 142
|  | 55 |  | - | Часть тела | % | а) | b) | Алюминиевая фольга | 0 | Полностью покр.
|  | - |  | 45 | Голова и шея | 9 | Да | Да
| Скорость движения воздуха V, м/с | 0 |  | 1.15 | Грудь и живот | 16 | Да |  | Экран | I, Вт/м^2 | Iэ, Вт/м^2 | ηпогл
| Интенсивность теплового облучения I, Вт/м^2 | 0 | 710 | 0 | Спина | 18 | Да |  | Оргстекло толщиной 6мм | 710 | 276 | 2.5725
| ТНС-индекс, ℃ | 24.2809 | 31.3809 | 22.796 | Руки | 18 | Да |  | Вода 6 мм | 710 | 148 | 4.7973
| Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО), Вт*ч | - | 1648.62 | - | Ноги | 39 | Да
|  |  | 613.44 |  | Сумма | 100 | 100 | 9 |  |  |  |  | 384
Оптимальные величины показателей микроклимата | Температура воздуха T, ℃ | 19-21 | 19-21 | 17-19
| Относительная влажность R % | 60 - 40 | 60 - 40 | 60 - 40
| Скорость движения воздуха V, м/с | <=0,2 | <=0,2 | <=0,2
Облучаемая поверхность теля, % |  | - | 100 | -
9
Класс условия труда в рабочей зоне |  | 2 | 4 | 3.1
4
Средневзвешенный балл УТсрв |  | 4
4
Класс условий труда |  | 3.2
3.2

## Лист4 (hidden)
Самедов |  | Рабочая зона |  |  |  | f | F | a | Экран | Iэ, Вт/м:2 | η
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.5 | 23 | 0.6 | Брезентовая ткань | 59 | 12.0339
Категория работ по уровню энергозатрат |  | Iб | Iб | Iб | 2 | 15.5 | 22.5 | 0.4 | Стальные цепи | 316 | 2.2468
Время пребывания за смену, ч |  | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | Силикатное стеко 4 мм | 537 | 1.3222
Фактические значения показателей микроклимота | Атмосферное давление B, мм рт. ст. | 745 | [6 empty] | Стальной лист черный | 0 | Полностью покр.
| Температура воздуха T, ℃ | 24.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | Стальной лист черный (5 мин) | 29 | 24.4828
| Тепература по смоченному термометру | 18.8 |  | 18.6 | Покрытие тела |  |  |  | Алюминиевый лист | 0 | Полностью покр.
| Относительная влажность R (%), по: расчету, по номограмме, гепгрометру психрометрическому | 56.8091 |  | 56.9601 | Часть тела | % | а) | b) | Алюминиевый лист (5 мин) | 5 | 142
|  | 55 |  | - | Голова и шея | 9 |  |  | Алюминиевая фольга | 0 | Полностью покр.
|  | - |  | 45 | Грудь и живот | 16 | Да
| Скорость движения воздуха V, м/с | 0 |  | 1.15 | Спина | 18 | Да | Да | Экран | I, Вт/м^2 | Iэ, Вт/м^2 | ηпогл
| Интенсивность теплового облучения I, Вт/м^2 | 0 | 710 | 0 | Руки | 18 |  |  | Оргстекло толщиной 6мм | 710 | 276 | 2.5725
| ТНС-индекс, ℃ | 24.2809 | 31.3809 | 22.796 | Ноги | 39 |  |  | Вода 6 мм | 710 | 148 | 4.7973
| Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО), Вт*ч | - | 1648.62 | - | Сумма | 100 | 34 | 18
|  |  | 613.44 | [9 empty] | 384
Оптимальные величины показателей микроклимата | Температура воздуха T, ℃ | 21-23 | 21-23 | 21-23
| Относительная влажность R % | 60 - 40 | 60 - 40 | 60 - 40
| Скорость движения воздуха V, м/с | <=0,2 | <=0,2 | <=0,2
Облучаемая поверхность теля, % |  | - | 34 | -
18
Класс условия труда в рабочей зоне |  | 2 | 4 | 3.1
4
Средневзвешенный балл УТсрв |  | 4
4
Класс условий труда |  | 3.2
3.2

## Лист3 (hidden)
Христич |  | Рабочая зона |  |  |  | f | F | a | Экран | Iэ, Вт/м:2 | η
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.5 | 23 | 0.6 | Брезентовая ткань | 59 | 12.0339
Категория работ по уровню энергозатрат |  | III | III | IIб | 2 | 15.5 | 22.5 | 0.4 | Стальные цепи | 316 | 2.2468
Время пребывания за смену, ч |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  |  | Силикатное стеко 4 мм | 537 | 1.3222
Фактические значения показателей микроклимота | Атмосферное давление B, мм рт. ст. | 745 | [6 empty] | Стальной лист черный | 0 | Полностью покр.
| Температура воздуха T, ℃ | 24.6 |  | 25.4 |  |  |  |  | Стальной лист черный (5 мин) | 29 | 24.4828
| Тепература по смоченному термометру | 18.8 |  | 18.6 |  |  |  |  | Алюминиевый лист | 0 | Полностью покр.
| Относительная влажность R (%), по: расчету, по номограмме, гепгрометру психрометрическому | 56.8091 |  | 56.9601 | Покрытие тела |  |  |  | Алюминиевый лист (5 мин) | 5 | 142
|  | 55 |  | - | Часть тела | % | а) | b) | Алюминиевая фольга | 0 | Полностью покр.
|  | - |  | 45 | Голова и шея | 9 | Да
| Скорость движения воздуха V, м/с | 0 |  | 1.15 | Грудь и живот | 16 | Да | Да | Экран | I, Вт/м^2 | Iэ, Вт/м^2 | ηпогл
| Интенсивность теплового облучения I, Вт/м^2 | 0 | 710 | 0 | Спина | 18 | Да |  | Оргстекло толщиной 6мм | 710 | 276 | 2.5725
| ТНС-индекс, ℃ | 24.2809 | 31.3809 | 22.796 | Руки | 18 | Да |  | Вода 6 мм | 710 | 148 | 4.7973
| Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО), Вт*ч | - | 1648.62 | - | Ноги | 39
|  |  | 613.44 |  | Сумма | 100 | 61 | 16
Оптимальные величины показателей микроклимата | Температура воздуха T, ℃ | 19-21 | 19-21 | 17-19
| Относительная влажность R % | 60 - 40 | 60 - 40 | 60 - 40
| Скорость движения воздуха V, м/с | <=0,2 | <=0,2 | <=0,2
Облучаемая поверхность теля, % |  | - | 61 | -
16
Класс условия труда в рабочей зоне |  | 3.3 | 4 | 3.1
4
Средневзвешенный балл УТсрв |  | 5
5
Класс условий труда |  | 3.3
3.3